ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТНОСТЬЮ

«Экзотрон Технолоджи»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Станция перекачки топлива

EST-03 PROFESSIONAL

EST-03.001.ПС

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610-2019

2019 г.

Содержание

1 основные сведения об изделии	3

2 технические характеристики	4

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6

4 комплектность	6

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

6 консервация	9

7 Свидетельство об упаковывании	12

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО о приемке	13

9 Сведения об утилизации	14

10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	15

11 Учет технического обслуживания	16

12 Сведения о рекламациях	21

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством станции перекачки топлива EST-03 PROFESSIONAL (далее по тексту – «станция», «изделие»).

Перед эксплуатацией необходимо ознакомится с руководством по эксплуатации станции перекачки топлива EST-03 PROFESSIONAL.

# 1 основные сведения об изделии

| Наименование изделия: | Станция перекачки топлива |
| --- | --- |
| Обозначение (модель): | EST-03 PROFESSIONAL |
| Заводской номер: |  |
| Дата изготовления: | 2020 г. |
| Назначенный срок службы: | не менее 5 лет |
| Декларация соответствия: | Рег. № EAЭC N RU Д-RU.HB26.B.00448/19 от 27.12.2019г |
| Изготовитель: | ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» |
| Адрес изготовителя: | Республика Крым, ул. Имени Газеты Крымская Правда 6Б, пом. 23 |
| Телефон | +7 (804) 333-06-73 +7 (978) 701-38-59 |
| E-mail: | info@exzotron.ru |

# 2 технические характеристики

    - Основные технические характеристики

2.1.1 Технические характеристики станции представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Параметр |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: высота/ширина/ глубина мм | 360×320×710 |
| Питание | 220/24/12 |
| Масса | 40 кг |
| Средства индикации выдачи топлива | Семисегментный индикатор, механический счетчик (опция) |
| Относительная погрешность при вычислении и индикации объема отпущенного топлива | ± 0,1% |
| Скорость перекачки топлива | От 40 до 70 литров в минуту |
| Диаметр соединения | 25 мм |
| Диапазон рабочих температур | -40°С +50°С градусов |
| Точность налива дозы | 30 |
| Максимальная влажность воздуха | 85% |
| Тип топлива | Дизельное |
| Подключение к системам спутникового мониторинга. (Опция) | GPS/GLONASS/GPRS |
| Вид климатического исполнения | УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1000 Ватт |
| Тип датчика топлива | LLS с протоколом Omnicomm |

2.2	Конструкция оборудования

2.2.1 Станция перекачки топлива EST-03 (далее – СПТ), является системой, построенной на базе универсального контроллера EFR - 01.

СПТ предназначена для тарирования баков, емкостей, топливных цистерн сервисными специалистами. Устройство оснащено механизмом точной калибровки налива дозы. Величина объема топлива вводится с наборной матричной клавиатуры. СПТ имеет светодиодный дисплей на базе семисегментных индикаторов, для отображения параметров и аварийных предупреждений, а также светодиодную индикацию работы прибора. Данные о выданном топливе поступают от счетчиков-расходомеров топлива с импульсным выходом. СПТ управляет электромагнитными клапанами и электродвигателем насоса. Предусмотрено подключение внешних датчиков уровня топлива. Величина выданной порции топлива передаётся по протоколу Omnicomm (RS485). Возможна отправка информации и телеметрии на сервер спутникового мониторинга (опционально).

2.3 Условия эксплуатации

Станция перекачивания топлива предназначена для эксплуатации в условиях с умеренным и холодным климатом категории 2 по ГОСТ 15150.

2.4 Показатели надежности: средний срок службы - не менее 5 лет.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Изделие транспортируется в закрытом транспорте. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

3.2 Хранение изделий в упаковке для транспортирования на складе изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения изделий в упаковке без переконсервации должен быть не более 2-х лет со дня изготовления. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

4 комплектность

4.1	Комплектность приведена в Таблице 2.

Таблица 2.

| Обозначение изделия | Наименование | Количество (шт.) | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станция перекачки топлива EST-03 PROFESSIONAL | 1 | - | - |
| 2. | Ведомость ЗИП | 1 | - | - |
| 3. | Эксплуатационная документация | 1 | - | - |

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» гарантирует соответствие станции перекачки топлива требованиям комплекта конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя и нормативно-технической документации.

ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» гарантирует надежную и безаварийную работу станции перекачки топлива при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных инструкциями по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

5.1 Гарантийные обязательства:

1) Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ   28.13.11 – 001 – 00193312 – 2019 при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

2) Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3) Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик, а также без предварительного уведомления.

5.2 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- в случае утраты (утери) паспорта;

- при несоблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации и монтажу установки.

5.3 Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный в результате ошибок обслуживающего персонала, использованием непригодных запасных частей или другим вещественно неправильным обращением;

- ошибки, причиненные оснащением и/или деталями, которые не являются составной частью поставляемого модуля;

- ущерб, нанесенный чужому оборудованию при неправильном монтаже или эксплуатации поставляемого модуля;

-  ущерб, причиненный самостоятельным внесением изменений в конструкцию и техническую документацию без предварительной консультации и согласования с предприятием - изготовителем.

| Руководитель организации: |  |
| --- | --- |
| М.П. (личная подпись) | (расшифровка подписи) (год, месяц, число) |

# 6 консервация

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

  - Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2	Последующие строки заполняют при эксплуатации.

# 7 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Станция перекачки топлива

модель: EST-03 PROFESSIONAL

(наименование модели)                                      (заводской номер)

Упакован:                              ООО «Экзотрон Технолоджи»

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

(должность)                                         (личная подпись)                      (расшифровка подписи)

(дата)

# 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция перекачки топлива

модель: EST-03 PROFESSIONAL

(наименование модели)                                      (заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

(должность)                                                                         (расшифровка подписи)

(дата)

# 9 Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделий, регулируется законодательством РФ, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

# 10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Выполнение электромонтажных работ, подключение к питающей сети и заземление (зануление) должен производить квалифицированный специалист в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок», а также, требованиями настоящего документа.

При работе со станцией перекачки топлива обслуживающий персонал должен соблюдать требования по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

К эксплуатации допускаются лица, ознакомленные с настоящим документом и имеющие допуск к работам с аппаратурой под напряжением до 1000 В.

Работы со станцией перекачки топлива следует проводить только после ее отключения от электросети и принятия мер, исключающих ее случайное включение.

После окончания пуско-наладочных и сервисных работ следует установить все защитные устройства в рабочее положение. Место подключения станции перекачки топлива к электрической сети должно быть защищено от попадания воды и изолированно от прямого доступа. Место подключения и использования станции перекачки топлива должно быть защищено от прямого попадания влаги, грязи и искр.

# 11 Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

12 Сведения о рекламациях

ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» рассматривает претензии к качеству и комплектности изделия при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования или его составных частей не производится, и претензии не принимаются.

В случае отказа изделия в работе или выяснения неисправности ее в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя акт о неисправности со следующими данными: заводской номер, дата изготовления, характер неисправности или дефекта.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |